## items
Ítems del llamado Construcción de Tinglados en diferentes Distritos con ID: 419644
LOTE NRO: 1
Construccion de Tinglado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-003 | Cartel de Obras | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 135
3 | 72131601-004 | Para zapatas | Metros cúbicos | 9,9
4 | 72131601-003 | Para PBC | Metros cúbicos | 5,7
5 | 72102905-001 | Relleno con arena | Metros cúbicos | 96
6 | 72131601-004 | Zapatas H° A° | Metros cúbicos | 3,15
7 | 72131601-004 | Pilares H° A° | Metros | 42
8 | 72131601-004 | Vigas Fundacion H° A° | Metros | 65
9 | 72131601-004 | Vigas RIOSTRA. H° A° | Metros | 38,45
10 | 72131601-007 | De chapas galvanizadas sobre estructura de perfiles metálicos ( MANTA TERMICA ) | Metros cuadrados | 132
11 | 72131601-003 | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 5,7
12 | 72131601-005 | De 012 de ladrillos comun VISTO | Metros cuadrados | 82,5
13 | 72131601-005 | De 012 de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 15
14 | 72131601-005 | Nivelacion 0,30 Lad. Comun | Metros cuadrados | 8,5
15 | 72131601-005 | Pilar Visto 40x40 | Metro lineal | 26,5
16 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | Metro lineal | 65
17 | 72131601-010 | Puertas de 0.80 x 2.10 de chapas dobladas INCLUYE MARCO | Unidad | 3
18 | 72131601-010 | Puertas de 0.70 x 2.10 de chapas dobladas INCLUYE MARCO | Unidad | 2
19 | 72131601-010 | Balancin de 0,47 x 0,80 TIPO BALANCIN | Unidad | 2
20 | 72131601-010 | Ventana de 1.00 x 1,50 TIPO BALANCIN | Unidad | 2
21 | 72131601-006 | De 015 de mamposterias de ladrillos comunes | Unidad | 42
22 | 72131601-008 | Exteriores 1 capa filtrado | Metros cuadrados | 65
23 | 72131601-008 | Interiores a una capa filtrado | Metros cuadrados | 35
24 | 72131601-008 | Revoque de mochetas | Metros | 12,9
25 | 72131601-008 | Revoque de Cantos | Metros | 12,5
26 | 72131601-009 | De Hormigon de Cascotes - e = 0,08 cm | Metros cuadrados | 146
27 | 72131601-009 | Alisado 1.3 + Hid | Metros cuadrados | 95
28 | 72131601-009 | Layota Nacional | Metros cuadrados | 42
29 | 72131601-009 | Piso ceramico en Baños | Unidad | 8
30 | 72131601-009 | Layota Nacional | Metros | 38
31 | 72101603-002 | Canaletas desarrollo 55- chapa Nº: 26 INCLUYE PINTURA | Metros | 28
32 | 72101603-002 | Bajada 100 mm pvc INCLUYE PINTURA | Metros | 35
33 | 72131601-011 | Agua Corriente | Unidad | 14
34 | 72131601-011 | Acometida PVC de 3/4" | Metros | 30
35 | 72131601-011 | Agua fría baño - cocina | Unidad | 10
36 | 72131601-011 | Canilla de patio de 1/2 | Unidad | 3
37 | 72102304-007 | En baño completo | Unidad | 11
38 | 72102303-003 | Camara Septica | Unidad | 1
39 | 72102303-002 | Pozo absorbente - ø = 2,00 m - h = 3 m | Unidad | 1
40 | 72102303-003 | Registros de 40 x 40 con doble tapa | Unidad | 4
41 | 72131601-001 | Acometida conductor preensamblado 4 x 10 | Metros | 33
42 | 72131601-001 | Medidor ANDE | Unidad Medida Global | 1
43 | 72131601-001 | De TG | Unidad | 1
44 | 72131601-001 | De Luces | Unidad | 8
45 | 72131601-001 | De toma corrientes | Unidad | 8
46 | 72131601-001 | De toma corrientes especiales | Unidad | 2
47 | 72131601-001 | Tablero general TG - 24 Agujeros | Unidad | 1
48 | 72131601-001 | Lamparas de bajo consumo | Unidad | 6
49 | 72131601-001 | Lamparas LED de 100 Watts | Unidad | 4
50 | 72131601-009 | De azulejos en baño y sector cocina | Metros cuadrados | 29,5
51 | 72131601-011 | En baño completo INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIAS | Unidad Medida Global | 1
52 | 72131601-012 | De paredes interiores al latex | Metros cuadrados | 82,5
53 | 72131601-012 | De Pilares vistos | Metros cuadrados | 25
54 | 72131601-012 | De Ladrillo al Patinal D | Metros cúbicos | 82,5
55 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Construccion de Tinglado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 135
3 | 72131601-003 | Para zapatas | Metros cúbicos | 9,9
4 | 72131601-003 | Para PBC | Metros cúbicos | 5,7
5 | 72102905-001 | Relleno con arena | Metros cúbicos | 96
6 | 72131601-004 | Zapatas H° A° | Metros cúbicos | 3,15
7 | 72131601-004 | Pilares H° A° | Metros | 42
8 | 72131601-004 | Vigas Fundacion H° A° | Metros | 65
9 | 72131601-004 | Vigas RIOSTRA. H° A° | Metros | 38,45
10 | 72131601-007 | De chapas galvanizadas sobre estructura de perfiles metálicos ( MANTA TERMICA ) | Metros cuadrados | 132
11 | 72131601-003 | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 5,7
12 | 72131601-005 | De 012 de ladrillos comun VISTO | Metros cuadrados | 82,5
13 | 72131601-005 | De 012 de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 15
14 | 72131601-005 | Nivelacion 0,30 Lad. Comun | Metros cuadrados | 8,5
15 | 72131601-015 | Pilar Visto 40x40 | Metro lineal | 26,5
16 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | Metro lineal | 65
17 | 72131601-010 | Puertas de 0.80 x 2.10 de chapas dobladas INCLUYE MARCO | Unidad | 3
18 | 72131601-010 | Puertas de 0.70 x 2.10 de chapas dobladas INCLUYE MARCO | Unidad | 2
19 | 72131601-010 | Balancin de 0,47 x 0,80 TIPO BALANCIN | Unidad | 2
20 | 72131601-010 | Ventana de 1.00 x 1,50 TIPO BALANCIN | Unidad | 2
21 | 72131601-006 | De 015 de mamposterias de ladrillos comunes | Metros | 42
22 | 72131601-008 | Exteriores 1 capa filtrado | Metros cuadrados | 65
23 | 72131601-008 | Interiores a una capa filtrado | Metros cuadrados | 35
24 | 72131601-008 | Revoque de mochetas | Metros | 12,9
25 | 72131601-008 | Revoque de Cantos | Metros | 12,5
26 | 72131601-009 | De Hormigon de Cascotes - e = 0,08 cm | Metros cuadrados | 146
27 | 72131601-009 | Alisado 1.3 + Hid | Metros cuadrados | 95
28 | 72131601-009 | Layota Nacional | Metros cuadrados | 42
29 | 72131601-009 | Piso ceramico en Baños | Metros cuadrados | 8
30 | 72131601-009 | Layota Nacional | Metros | 38
31 | 72101603-002 | Canaletas desarrollo 55- chapa Nº: 26 INCLUYE PINTURA | Metros | 28
32 | 72101603-002 | Bajada 100 mm pvc INCLUYE PINTURA | Metros | 35
33 | 72131601-011 | Agua Corriente | Metros | 14
34 | 72131601-011 | Acometida PVC de 3/4" | Unidad | 30
35 | 72131601-011 | Agua fría baño - cocina | Unidad | 10
36 | 72131601-011 | Canilla de patio de 1/2 | Unidad | 3
37 | 72102304-007 | En baño completo | Unidad | 11
38 | 72102303-003 | Camara Septica | Unidad | 1
39 | 72102303-002 | Pozo absorbente - ø = 2,00 m - h = 3 m | Unidad | 1
40 | 72102303-003 | Registros de 40 x 40 con doble tapa | Unidad | 4
41 | 72131601-001 | Acometida conductor preensamblado 4 x 10 | Metros | 33
42 | 72131601-001 | Medidor ANDE | Unidad Medida Global | 1
43 | 72131601-001 | De TG | Unidad | 1
44 | 72131601-001 | De Luces | Unidad | 8
45 | 72131601-001 | De toma corrientes | Unidad | 8
46 | 72131601-001 | De toma corrientes especiales | Unidad | 2
47 | 72131601-001 | Tablero general TG - 24 Agujeros | Unidad | 1
48 | 72131601-001 | Lamparas de bajo consumo | Unidad | 6
49 | 72131601-001 | Lamparas LED de 100 Watts | Unidad | 4
50 | 72131601-009 | De azulejos en baño y sector cocina | Metros cuadrados | 29,5
51 | 72131601-011 | En baño completo INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIAS | Unidad Medida Global | 1
52 | 72131601-012 | De paredes interiores al latex | Metros cúbicos | 82,5
53 | 72131601-012 | De Pilares vistos | Metros cúbicos | 25
54 | 72131601-012 | De Ladrillo al Patinal D | Metros cúbicos | 82,5
55 | 72131601-003 | Base de ladrillo comun de 0,15 revocado | Metros cuadrados | 15
56 | 72154027-001 | Poste de quebracho de 3,20 de largo | Unidad | 17
57 | 83101504-995 | tejido de alambre malla 1,5 | Metro lineal | 30,5
58 | 72131601-9984 | porton peatonal de hierro con tejido de 1,30 x 2,00 | Unidad | 1
59 | 72131601-9984 | porton vehicular de 2 hojas de hierro con tejido de 4.00 x 2,00 | Unidad | 1
60 | 83101504-995 | Tres hileras alambre tipo pua | Unidad Medida Global | 1
61 | 72102905-001 | Relleno del predio arena tipo ripio | Metros cúbicos | 96
62 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]