## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA MARCA SHIMADZU DEL INTN con ID: 419934
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETROMETRO DE ABSORCION ATOMICA - AA 7000 - Código Patrimonial: 23001. 04.15.00.00.0521 | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Lámpara de Deuterio para AA-7000, Cat N° 062-65055-05 | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Oring Set, Fluoro Rubber O-Ring Set, for AA-7000, 5pcs, Cat N° 206-77620-91. | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Oring Set Silicon, Silicon Rubber O-Ring Set, for AA-7000, 5pcs, Cat N° 206 | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Plunger Tip, TEF025, para Autoinyector, Cat N° 046-00043-15 | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Pyrolityc coated tube, Cat N° 206-50588-11 | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Normal Tube, High-density graphite tube, Cat N° 206-50587-12 | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Graphite Platform Tube, Cat N° 206-50887-02 | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | POLYETHYLENE TUBING, 4MM*6MM,AA (PE TUBE,4X1), Cat N° 016-43203 | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | TUBE ASSY BOTTLE, Cat N° 206-50405-94 | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | PCB,ASC-CONT CPU, Cat N° 206-77300-41 (Cant: 01 unid) | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | PCB,ASC-SAMP CPU, Cat N° 206-77305-41 | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Servicio Técnico Mantenimiento Preventivo de un equipo - Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171605-001 | EQUIPO DE CROMATOGRAFO LÍQUIDO Código Patrimonial: 23001.04.15.00.00.0356 | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Servicio Técnico Mantenimiento Preventivo de un equipo Cromatógrafo Líquido HPLC Modular Serie 10 | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171605-001 | EQUIPO DE ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO - Código Patrimonial: 23001.04.21.00.00.0483 | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Lámpara de Deuterio (Deuterium Lamp, L6585-02), Cat N° 228- 34016-02 | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | PLUNGER SEAL, Cat N° 228-28499 | Unidad | EVENTO | 2
3.3 |  | Plunger Seal, Cat N° 228-21975-91 | Unidad | EVENTO | 2
3.4 |  | Rehodyne 7725i Kit (Sigma-Aldrich), Cat N° 55049 | Unidad | EVENTO | 1
3.5 |  | M.SYRINGE, 250F, Cat Nº 670-12554-05 | Unidad | EVENTO | 1
3.6 |  | Silica Gel,10GRMSX30PCS, FTIR, Cat. N° 200-53655 | Unidad | EVENTO | 1
3.7 |  | Servicio Técnico Mantenimiento Preventivo de un equipo Espectrofotómetro Infrarrojo FTIR Shimatzu | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]