## items
Ítems del llamado REPARACIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE NARANJAL - PLURIANUAL 2023 con ID: 419990
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 6
2 | 72141510-001 | Demolición de paredes | Unidad Medida Global | 1
3 | 83101504-996 | Casilla Obrador | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 517
5 | 72141510-001 | Retiro de piso existente | Metros cuadrados | 389
6 | 72103002-001 | Excavacion para bace de pbc y zapatas | Metros cúbicos | 12,5
7 | 72102504-001 | Construcción de muro perimetral - Base de PBC | Metros cúbicos | 9,11
8 | 72102504-001 | Construcción de muro perimetral - De 0,30 m | Metros cuadrados | 48,15
9 | 72131601-006 | Aislacion - Aislación Asfáltica de Paredes | Metro lineal | 67
10 | 72131601-005 | Mamposteria - De elevación de ladrillo común de 0,15 | Metros cuadrados | 85,8
11 | 72131601-005 | Mamposteria - Envarillado Bajo Abertura º 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 18
12 | 72131601-008 | Revoques - Paredes interior y exterior, pilares y vigas a una capa con hidrofugo (Incluye remiendo de revoque en zona afectada por filtraciones, humedad) | Metros cuadrados | 522
13 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 105
14 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 494
15 | 72131601-009 | Porcelanato Pulido (Incluye Zocalo) | Metros cuadrados | 494
16 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso - Estructura en perfil "T" para recuadros y perfil Angulo 12x12, para terminación perimetral por las paredes, sujetados desde el techo con alambre galvanizado para soporte de la estructura | Metros cuadrados | 495
17 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso - Yeso de espesor según especificaciones tecnicas | Metros cuadrados | 495
18 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Puerta placa revestida de formica (0,90 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras, franja de madera | Unidad | 12
19 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Puerta placa revestida en formica doble hoja 1,40x2,10 m de abrir doble con visor prepintada, incluye marco, hoja, herrajes y cerradura, franja de madera | Unidad | 1
20 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Puerta placa revestida en formica doble hoja 1,40x2,10 m de abrir doble con visor prepintada, incluye marco, hoja, herrajes y cerradura, franja de madera | Unidad | 5
21 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Puerta placa revestida en formica doble hoja 1,20x2,10 m de abrir doble con visor prepintada, incluye marco, hoja, herrajes y cerradura, franja de madera | Unidad | 1
22 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Puerta placa de cedro (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras | Unidad | 8
23 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Puerta placa de cedro (0,70 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras | Unidad | 3
24 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Puerta placa de cedro (0,60 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras | Unidad | 1
25 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Puerta tablero (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras | Unidad | 2
26 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Ventanas tipo blindex de 8 mm con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 34,8
27 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Puerta vidrio para aceso principal con perfileria de aluminio | Unidad | 10,5
28 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Revestimiento perimetral con chapa metalica para guarda viento | Metro lineal | 94
29 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 27 | Metros cuadrados | 525
30 | 72103002-001 | Servicio de nivelado de terreno - Excavación | Metros cúbicos | 5,2
31 | 72131601-005 | Mamposteria - Registro de mamposteria laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo 40x40 con regilla de carilla conformada 10mm c/3cm. Con marco de perfil L 3/4x1/8. Tramo de 2 mts desmontable | Unidad | 2
32 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas - Canaleta Embutida | Metro lineal | 47,7
33 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas - Bajada caño de3 pvc de 100 revestido con mamposteria revocado | Metro lineal | 45
34 | 72102504-002 | Servicio de colocacion de canaletas - Paredes laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo | Metro lineal | 43,3
35 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Rejilla de hierro de varilla conformada 10mm c/3cm. Con marco de perfil L 3/4x1/8. Tramo de 2 mts desmontable | Metro lineal | 43,3
36 | 83101504-989 | PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Instalación de Agua corriente interno | Unidad Medida Global | 1
37 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego - Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m | Unidad | 1
38 | 72102303-003 | Construccion de camara septica 1,00x1,60x1,20 m | Unidad | 1
39 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
40 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos - Azulejo porcelanato para sanitarios | Metros cuadrados | 90
41 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos - Azulejo porcelanato para sala de parto y quirofano | Metros cuadrados | 108,3
42 | 83101504-989 | PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Instalacion de agua fria en baño completo | Unidad | 9
43 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión y Colocación de Inodoros sisterna baja | Unidad | 9
44 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión y Colocación de Mingitorios | Unidad | 1
45 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Lavatorio de mano con pedestal (según detalle de plano) Incluye Canillas metalica cromada, etc. | Unidad | 15
46 | 72101510-999 | Montaje / Desmontaje de pileta - Pileta doble bacha para lavadero con conexiones y canilla metalica cromada | Unidad Medida Global | 3
47 | 72102508-9999 | Instalacion y/o reparación de espejos para pared - Espejo biselado - | Metros cuadrados | 7,2
48 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento - Mesada de granito (Incluye bachas, conexiones, canilla metalica y inodoro press matic | Metros cuadrados | 6,7
49 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Acometida eléctrica | Unidad Medida Global | 1
50 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Tablero general | Unidad | 1
51 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Tablero seccional TS1 | Unidad | 11
52 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca de luces | Unidad | 58
53 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Boca de toma corriente | Unidad | 50
54 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Circuitos para aire acondicionado embutido y desague | Unidad | 14
55 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Artefactos eléctricos Led a ser definida por la fiscalización | Unidad | 58
56 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - Provisión y colocación de Aire acondicionado de 12.000 Btu ' | Unidad | 3
57 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pared látex interior, vigas y pilares con sellador, enduido y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 1.146
58 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pared látex exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos(construccion existente) | Metros cuadrados | 388
59 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de Yeso con sellador, enduido y pintura a dos mano | Metros cuadrados | 496
60 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de paredes con pintura tipo epoxi | Metros cuadrados | 364
61 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte - Letras Corpóreas de chapa noxidable "CENTRO DE SALUD DE NARANJAL" | Unidad | 23
62 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]