## items
Ítems del llamado Construcción de Centro de Salud y obras varias con ID: 420069
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de obras sugín especificaciones técnicas, ver PBC. | Unidad | 1
2 | 72131601-003 | Limpieza y preparación del terreno. | Metros cuadrados | 89
3 | 72131601-003 | Replanteo y marcación de obra. | Metros cuadrados | 89
4 | 72131601-003 | Relleno y compactacion manual de obra. | Metros cúbicos | 26
5 | 72131601-003 | Zapata de H°A° fck 18 Mpa. | Metros cúbicos | 2
6 | 72131601-003 | Encadenado inferior de 15x25 cm. | Metro lineal | 62
7 | 72131601-004 | Pilar de H°A° 21 Mpa. | Metros cúbicos | 1
8 | 72131601-004 | Encadenado Superior Fck 21 Mpa. | Metro lineal | 62
9 | 72131601-005 | Nivelación en ladrillo común de 0,30 cm. | Metros cuadrados | 19
10 | 72131601-006 | Aislación asfaltica en U de 0,30 cm. | Metro lineal | 62
11 | 72131601-005 | Mampostería de elevación en ladrillo mixto (hueco+común) de 0,15 cm. | Metros cuadrados | 156
12 | 72131601-005 | Mampostería de elevación tipo visto en ladrillo laminado visto de 0, 15 cm. Incluye tratamiento para humedad. | Metros cuadrados | 34
13 | 72131601-007 | Techo de chapa tipo trapezoidal con estructura metálica en caños, según diseño en planos. Pendiente de 13%. | Metros cuadrados | 112
14 | 72131601-009 | Contrapiso de H° y cascotes de 10 cm de espesor. | Metros cuadrados | 80
15 | 72131601-009 | Carpeta para piso porcelanto. | Metros cuadrados | 80
16 | 72131601-009 | Colocación de piso porcelanato 60x60 cm. | Metros cuadrados | 80
17 | 72131601-009 | Zócalo de porcelanato. | Metro lineal | 178
18 | 72131601-007 | Cieloraso en PVC color blanco. | Metros cuadrados | 80
19 | 72131601-008 | Revoque interior a una capa de 1,5 cm. | Metros cuadrados | 170
20 | 72131601-008 | Revoque exterior a una capa de 1,5 cm. | Metros cuadrados | 140
21 | 72102602-005 | Carpintería en madera de 0,80x2,10 cm incluye marcos y pintura de marcos y puertas. | Unidad | 3
22 | 72102602-005 | Carpintería en madera de 0,70x2,10 cm incluye marcos y pintura de marcos y puertas. | Unidad | 2
23 | 72131601-010 | Puerta en blindex transparente de 10 mm. | Metros cuadrados | 4
24 | 72131601-010 | Ventana en blindex translucido de 8 mm. | Metros cuadrados | 11
25 | 82101502-004 | Estructura con caños metálicos y revestido en chapa N° 20 pintado en negro mate. | Metros cuadrados | 14
26 | 72131601-012 | Pintura al latéx interior con enduido. | Metros cuadrados | 170
27 | 72131601-012 | Pintura al latéx exterior con enduido. | Metros cuadrados | 140
28 | 72102303-998 | Instalción hidraulica, Agua Potable. | Unidad Medida Global | 1
29 | 72101510-007 | Instalación de desague cloacal: incluye todos los caños y sus accesorios, registros. | Unidad Medida Global | 1
30 | 72131601-011 | Instalación de equipos sanitarios: sisterna baja, lavatorio con pedestal, jabonera en liquido. Incluir también 3 lava manos en la entrada del puesto de salud y consultorios. Incluye soporte para baño discapacitado en aluminio. | Unidad | 3
31 | 72102201-003 | Instalacíon de sistema electrico según norma de la ANDE, incluye: circuitos para tomadas, luces, sensor de movimiento, aire acondicionado. Todos los circuitos serán de 4 mm. Caño corrugado anti llamas. | Unidad Medida Global | 1
32 | 72101603-002 | Canaleta en chapa pintado color gris, incluye bajada de chapa pintado. | Metro lineal | 50
33 | 82101502-004 | Letra corporea en acrílico con tiras led: Letra en mayuscula de 50 cm de altura. | Unidad Medida Global | 1
34 | 73121602-008 | Portón metálico de caño, pintado en grafito. Incluye demoloción de mampostería para portón. | Unidad Medida Global | 1
35 | 72102303-002 | Pozo ciego según planos.D: 1,50 x 300 cm. | Unidad Medida Global | 1
36 | 72102303-003 | Cámara septica según planos. | Unidad Medida Global | 1
37 | 82101502-004 | Cartel de obras sugín especificaciones técnicas, ver PBC. | Unidad | 1
38 | 72131601-003 | Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 34,4
39 | 72131601-003 | Relleno y compactación manual. | Metros cuadrados | 6,88
40 | 72131601-003 | Zapata de H°A°. | Metros cúbicos | 2,4
41 | 72131601-004 | Viga inferior H°A°. | Metros cúbicos | 1,8
42 | 72101703-007 | Pilares de H°A°. | Metros cúbicos | 1,2
43 | 72131601-004 | Losa de H°A. | Metros cúbicos | 3,2
44 | 72131601-006 | Aislación en asfalto. | Metro lineal | 30
45 | 72131601-006 | Mampostería de elevación ladrillo hueco 0,15 cm. | Metros cuadrados | 106
46 | 72131601-008 | Revoque interior . | Metros cuadrados | 106
47 | 72131601-008 | Revoque exterior. | Metros cuadrados | 72
48 | 72131601-012 | Pintura interior al latex. | Metros cuadrados | 106
49 | 72131601-012 | Pintura exterior al latex. | Metros cuadrados | 72
50 | 72131601-009 | Contrapiso de H° y Cascotes. | Metros cuadrados | 34,4
51 | 72131601-009 | Carpeta de regularización. | Metros cuadrados | 34,4
52 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámico. | Metros cuadrados | 34,4
53 | 72131601-009 | Zocalo cerámico. | Metro lineal | 30
54 | 72102508-003 | Revestido en azulejo. | Metros cuadrados | 12
55 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,80. Incluye marcos y accesorios. | Unidad | 4
56 | 72131601-010 | Ventana blindex. | Metros cuadrados | 7
57 | 72102201-003 | Instalciones electricas. | Unidad Medida Global | 1
58 | 72131601-011 | Instalaciones hidrosanitarias. | Unidad Medida Global | 1
59 | 72101510-007 | Instalaciones cloacales. | Unidad Medida Global | 1
60 | 72131601-011 | Instalaciones de equipo sanitario. | Unidad Medida Global | 1
61 | 72131601-013 | Limpieza final de la obra. | Unidad Medida Global | 1
62 | 82101502-004 | Cartel de obras según especificaciones técnicas. | Unidad | 2
63 | 72131601-003 | Zapata de H°A° incluye fuste. | Metros cúbicos | 7,2
64 | 72131601-003 | Encadenado inferior de H°A°. | Metros cúbicos | 6
65 | 72131601-005 | Pared de H°A° con espesor de 20 cm. Con doble armadura según calculo estructural. Incluye revoque exterior. | Metros cúbicos | 15,96
66 | 72131601-004 | Losa inferior en H°A° con espesor de 20cm. | Metros cúbicos | 15
67 | 72102303-998 | Tapa de metal Nº 20 con puerta de ingreso para limpieza | Unidad Medida Global | 1
68 | 72102201-003 | Provision e instalacion de motor de 3 HP: hasta tanque del reservorio( incluye cañerias, sistema electrico y pintura) | Unidad Medida Global | 1
69 | 72102201-003 | Provision e instalacion de motor de 3 HP: hasta tanque elevado de 20.000lts( incluye cañerias y sistema electrico) | Unidad Medida Global | 1
70 | 72131601-011 | instalacion de sistema de goteo para purificacion de agua | Unidad Medida Global | 1
71 | 72102303-998 | Preveer esacaleras para manutencion tipo marinero y registros para entrada. | Unidad Medida Global | 1
72 | 72131601-003 | Zapata de H°A° incluye fuste. | Metros cúbicos | 4,428
73 | 72131601-004 | Viga inferior de H°A° | Metros cúbicos | 1,8
74 | 72101604-9999 | Estructura de perfileria según calculo | Unidad Medida Global | 1
75 | 72131601-011 | Tanque de fibra de vidrio de 20.000 litros instalado sobre estructura, con instalacion a la red existente de distribuccion | Unidad Medida Global | 1
76 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra. | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]