## items
Ítems del llamado Obras de Infraestructura en Diversas Instituciones Educativas con ID: 421631
LOTE NRO: 1
Construcción de 4 aulas en la Escuela Básica Nº 572 "John F. Kennedy"., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101703-007 | Construccion de Cerco perimetral (a-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera) | Unidad | 1
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte (b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.) | Unidad | 1
3 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (a-Provisión y Colocación de techo de chapa trapezoidal color rojo N° 26, conforme a especificaciones técnicas y planilla de cómputo métrico) | Metros cuadrados | 329
4 | 72152605-001 | Servicio de instalación y reparación de cielorrasos (Colocación de Cielorraso de primera PVC 10 mm, con caño negro estructural de 40x40mm. (aulas, galerías y escalera)) | Metros cuadrados | 271
5 | 72131601-9976 | Servicio de instalacion de chapa (c- Cenefa o Babetas de chapa Nº26 desarrollo 100 cm) | Metro lineal | 20
6 | 72131601-015 | Pilar (a-Pilares de Hormigón Armado) | Metros cúbicos | 4,5
7 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado (b- Vigas de Hormigón Armado (20x40) en escalera) | Metros cúbicos | 0,5
8 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado (c- Encadenado de Hormigón Armado 20x30) | Metros cúbicos | 9
9 | 72131601-014 | Escalera (d- Escalera de HºAº) | Metros cúbicos | 3,3
10 | 72101704-001 | Construccion de losa (e- Losas sobre puertas) | Metros cúbicos | 0,5
11 | 72131601-005 | Mamposteria (a- De 0,15 visto a una cara de Lad. Común prensado.) | Metros cuadrados | 327
12 | 72152905-001 | Servicio de trabajos en hierro estructural (b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 32
13 | 72152905-001 | Servicio de trabajos en hierro estructural (c- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.) | Metro lineal | 230
14 | 72131601-008 | Revoques (a- De pilares y vigas de Hormigón Armado a tres capas con hidrófugo.) | Metros cuadrados | 61,33
15 | 72131601-008 | Revoques (b- A tres capas y filtrado para interiores) | Metros cuadrados | 385
16 | 72131601-008 | Revoques (c- A tres capas y filtrado para cielorraso con cerecitas (Losa acceso) | Metros cuadrados | 5
17 | 72101607-006 | Revoque de pared (e- Revoque impermeable en Paredes Exteriores: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino) | Metros cuadrados | 120
18 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (a- Piso cerámico antideslizante 0,40x0,40m (en aula, galería y escalera).con nivelación, color gris o marrón.) | Metros cuadrados | 288
19 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo (a- Zócalo cerámico 0,10x0,30 color gris o marrón) | Metro lineal | 160
20 | 72152402-001 | Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas (a- Puerta metálica de Chapa Plegada de 1,30 x 2,10 (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo o similar doble paleta) Ver detalle de abertura.) | Unidad | 4
21 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Ventana corrediza de 1.50mts x 1.20mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 8 mm incoloro.) | Unidad | 16
22 | 72131701-019 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad ( Baranda metálica en galería (reja) con caño circular de 50 ø pasamano, 40x40 de bajo y caño circular 7/8 cada 10 cm. Pintado con antióxido y pintura sintética color negro. La fiscalización dará el detalle const.) | Metros cuadrados | 44,2
23 | 72131701-019 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad ( Baranda metálica en escalera con caño circular de 50 ø pasamano. Pintado con antióxido y pintura sintética color negro. Ver detalle.) | Metro lineal | 12
24 | 30171907-001 | Alfeizar o antepecho (Alfeizar de ventana) | Metro lineal | 70
25 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores (a-impermeabilizante, resistente a los factores climáticos, en pared exterior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme) | Metros cuadrados | 120
26 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores (b- Pintura impermeables, tres manos, color cerámico, sobre ladrillo a la vista, exterior, lijado, limpiado con pintura impermeable) | Metros cuadrados | 118
27 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores (c-Impermeable , en pared interior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme) | Metros cuadrados | 385
28 | 72131601-012 | Servicio de pintura (d- Vigas y pilares impermeable,sellador + 2 manos.) | Metros cuadrados | 61,33
29 | 72131601-012 | Servicio de pintura (e- Puerta y marco metálicas con antióxido y sintético, pintura de color gris oscuro.) | Metros cuadrados | 25
30 | 72131601-012 | Servicio de pintura (f- Canaleta de Bajadas horizontal y vertical con antioxido, sintético de color gris oscuro.) | Metro lineal | 151
31 | 72131601-012 | Servicio de pintura (g- De barandas metálicas con antióxido.) | Metros cuadrados | 14
32 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas (a- Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 0,65 m. Soportes con grampas de planchuela 5/8"x3/16" (cada 1,5 m.) soldado en uniones de las canaletas y en su desarrolo total.) | Metro lineal | 151
33 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (a- Provisión e instalación de alimentación con cable NYY 4x6mm2 desde el tablero principal ( Incluye ducto PVC, caño electroducto, terminales de cobre, llave TM trifasica,otros) | Metro lineal | 30
34 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (b- Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T ( Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)) | Unidad Medida Global | 1
35 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (c- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. conforme a E.E.T.T y cómputo mètrico) | Unidad | 4
36 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (d- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste) | Unidad | 35
37 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (e- Provisión e instalación de colgante de policarbonato 30cm, e27 (incluye lampara led 40W 6500k) | Unidad | 36
38 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (f- Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w 6500k ( Encendido por fotocelula) | Unidad | 12
39 | 72102201-9997 | Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo (g- Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente) | Unidad | 16
40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (h- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado) | Unidad | 16
41 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado (i- Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 18.000BTU (Incluye desague con caño pvc embutido hasta el desague pluvial) | Unidad | 4
42 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad (Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha.) | Unidad Medida Global | 1
43 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad (Cámara Mini de 1080P, Caja de conexión, Conector P4, Conector Video.) | Unidad | 8
44 | 44111905-002 | Pizarra acrilica sin pedestal (a- Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,00m y 0,90 m de antepecho. Con borde de aluminio y porta borrador y pincel) | Unidad | 4
45 | 72131601-013 | Limpieza de obra (limpieza final) | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Reparación de Sanitarios y otros en el Colegio Nacional República Argentina, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra (a- Limpieza y preparación del terreno) | Metros cuadrados | 50
2 | 72101703-007 | Construccion de Cerco perimetral (b-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera, letrero señalización adecuada de hombres trabajando prohibido pasar.) | Unidad Medida Global | 1
3 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte (c- Cartel de Obra 2 x 1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.) | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 37,6
5 | 72141511-001 | Servicio de Excavación Estructural (Excavación y carga de cimiento con PBC.) | Metros cúbicos | 10
6 | 72141511-001 | Servicio de Excavación Estructural (a- Excavación para contrafuertes) | Metros cúbicos | 5
7 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado (b- Viga de H° A° 20x50 refuerzo tipo U envolvente) | Metros cúbicos | 1
8 | 72131601-015 | Pilar (c- Pilar de H° A° (0,25x0,20m) trapezoidal tipo contrafuerte) | Metros cúbicos | 1
9 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado (d- Zapata de H° A° (0,60x0,60m) | Metros cúbicos | 1,5
10 | 72152905-001 | Servicio de trabajos en hierro estructural (e- Envarillado y reparación de fisuras en pared exitente) | Metro lineal | 20
11 | 72101601-001 | Reparación de techo (a- Retiro con recuperación de tejas existentes) | Metros cuadrados | 50
12 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (b-Techo de chapa zinc trapezoidal 20 % pend. (Color rojo cerámico)y membrana Asfaltica 3 mm o similar, bajo chapa, s/tejuelones y estructura existente (incluye alfajias para clavadores de chapa.) | Metros cuadrados | 50
13 | 72101601-001 | Reparación de techo (c-Reparacion de techo sector encuentro de techo y mampostería en bloque principal Planta Alta, terminación en pintura, colocación de vidrio tipo balancín, reparación en techo con membrana o silicona donde exista filtraciones.) | Unidad | 1
14 | 72131601-9976 | Servicio de instalacion de chapa (d- Cenefa de chapa Nro. 26 desarrollo 0.55 cm pintado color cerámico) | Metro lineal | 12
15 | 72131601-008 | Revoques (a- Revoques impermeable de paredes interior y exterior a 2 capas impermeable) | Metros cuadrados | 30
16 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de H° de cascotes) | Metros cuadrados | 10
17 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos a- Piso Cerámico de alta Resistencia 0,40x0,40 m color a definir con la fiscalización.) | Metros cuadrados | 40
18 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo (a- Colocación de zócalo cerámico.) | Metro lineal | 50
19 | 72131601-012 | Servicio de pintura (a- Pintura de paredes al látex interior - exterior.) | Metros cuadrados | 80
20 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas (b- Pintura de aberturas de madera con barniz oscuro) | Metros cuadrados | 30
21 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores (c- Impermeabilizante para lad. vistos color cerámico, base agua con resina acrilica (Premium). | Metros cuadrados | 48
22 | 72131601-012 | Servicio de pintura (d- Pintura de maderamen y tejuelones con barniz) | Metros cuadrados | 40
23 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores (e- de fachada interior y en aulas interior, losa y paredes. La fiscalización elegirá los colores) | Metros cuadrados | 1.168
24 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas (a- Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,55 m. Colocado con grampas de planchuela 5/8"x 3/16" c/80 cm. o tijera de por medio) | Metro lineal | 8,2
25 | 72131601-9976 | Servicio de instalacion de chapa (b- Provisión y Colocación de bajada de chapa galv. Nº 24 (des. 40 cm). Con grampas de planchuela 5/8"x3/16" c/2.00 m.) | Metro lineal | 7
26 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (a- Provisión e instalación de Tablero metal embutido con barra RST+N+T de 36TM ( Incluye llaves termomagneticas, terminales, cableado multifilar, rotulo) | Unidad Medida Global | 1
27 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (b- Provisión e instalación de cable preensamblado 4x35mm2 hasta el tablero principal ( Incluye conector dentado, morsa de retención) | Metro lineal | 65
28 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (c- Provisión e instalación de tablero plastico externo de 24 modulo con barras RST + N+T ( Incluye llaves termomagneticas según esquema unifilar) | Unidad | 1
29 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (d- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. (Conforme a E.E.T.T y computo metrico) | Unidad | 6
30 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (e- Provisión e instalación equipo colgante de policarbonato 30cm e27 con lampara de 50W luz fria (Incluye ducto pvc gris, cableado multifilar, caja externa con punto) | Unidad | 30
31 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (f- Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16W (Incluye ducto pvc, cableado multifilar, encendido por fotocelula) | Unidad | 9
32 | 72102201-9997 | Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo (g- Provisión e instalación de equipo ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades ( Incluye sistema de soporte) | Unidad | 8
33 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y puntos de iluminación (incluye ducto pvc gris 25mm, soporte plastico, curvas pvc, caja externa,cableado multifilar, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste) | Unidad | 20
34 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (h- Provisión e instalación de ducto pvc 25mm gris, Incluye caja de conexión con tapa, cableado multifilar, soporte con grampa pvc) | Metro lineal | 75
35 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado (j- Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 18.000BTU (Incluye desague con caño pvc embutido hasta el desague pluvial) | Unidad | 6
36 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado (k- Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 12.000BTU (Incluye desague con caño pvc embutido hasta el desague pluvial) | Unidad | 1
37 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad (Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha) | Unidad Medida Global | 1
38 | 72102204-001 | Instalacion de sistema de seguridad (Cámara Mini de 1080P, Caja de conexión, Conector P4, Conector Video.) | Unidad | 8
39 | 30181505-001 | Inodoros | Unidad | 6
40 | 30181515-001 | Cisterna de inodoro para baño (b- Cisterna para inodoros) | Unidad | 6
41 | 40141702-001 | Grifo o canilla (c- Grifería para lavatorios a pulsador) | Unidad | 6
42 | 30181511-005 | Pulsador a boton (d- Pulsador para mingitorios) | Unidad | 3
43 | 30181506-001 | Mingitorio de pared y Accesorios (e- Mingitorios) | Unidad | 3
44 | 30181513-001 | Tapa para inodoro (f- Tapa y asiento p/Inodoro MDF con parachoques de goma) | Unidad | 6
45 | 30181511-012 | Enchufe interrno de inodoro (g- Flexible metálico cromado 40) | Unidad | 6
46 | 11111604-002 | Separador de granito (h- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0,45x0,75). | Unidad | 3
47 | 72101510-999 | Montaje / Desmontaje de pileta (i- Cambio de pileta existente por lavatorio de granito natural con bacha de acero inoxidable(3) griferia fv tipo canilla 3 - 1,60x0,50.) | Unidad | 1
48 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (Reparación y pintura de las puertas de boxes con pasadores plano de 51 mm) | Unidad | 5
49 | 56101544-001 | Espejos (Espejo 1,50x0,8) | Unidad | 2
50 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Alimentaciòn de agua cte) | Unidad | 1
51 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal (Desague cloacal) | Unidad | 1
52 | 72102303-005 | Mantenimiento y Reparacion de Pozo ciego (Desagote de pozo) | Unidad | 1
53 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (a- Provisión e instalación de cable cable multifilar 2x4mm2 ( incluye caño electroducto pvc 25mm, curva, soporte plastico, caja externa 100x100mm con tapa) | Metro lineal | 30
54 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (b- Provisión e instalación de tablero plastico embutido de 2 TM ( Incluye llaves tm) | Unidad Medida Global | 1
55 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (incluye ducteado pvc gris 25mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste )) | Unidad | 3
56 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula (Zona pasillo) | Unidad | 6
57 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (h- Revisión y readecuación del circuito existente para los tablero seccionales ( Incluye conector dentado, cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros) | Unidad Medida Global | 1
58 | 72131601-013 | Limpieza de obra (Limpieza final) | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]