## items
Ítems del llamado Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio con ID: 422248
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores - filtros de aire, rejillas de succión y difusoras) | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Carga de gas refrigerante R 22 | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Carga de gas refrigerante 410 A | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Provisión, cambio y colocación de motor compresor | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Provisión y montaje de capacitador compresor | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Provisión y montaje placa electronica evaporador | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72102305-001 | Acondicionadores de Aire Tipo Split de 18000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y difusoras) | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Carga de gas refrigerante R 22 | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Carga de gas refrigerante 410 A | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Provisión, cambio y colocación de motor compresor | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Provisión y montaje de capacitador compresor | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Provisión y montaje placa electronica evaporador | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72102305-001 | Acondicionadores de Aire Tipo Split de 24000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y difusoras) | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | Carga de gas refrigerante R 22 | Unidad | EVENTO | 1
3.4 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
3.5 |  | Carga de gas refrigerante 410 A | Unidad | EVENTO | 1
3.6 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
3.7 |  | Provisión, cambio y colocación de motor compresor | Unidad | EVENTO | 1
3.8 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
3.9 |  | Provisión y montaje de capacitador compresor | Unidad | EVENTO | 1
3.10 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
3.11 |  | Provisión y montaje placa electronica evaporador | Unidad | EVENTO | 1
3.12 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
4 | 72102305-001 | Acondicionadores de Aire Tipo Split de 30000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y difusoras) | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Carga de gas refrigerante R 22 | Unidad | EVENTO | 1
4.4 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
4.5 |  | Carga de gas refrigerante 410 A | Unidad | EVENTO | 1
4.6 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
4.7 |  | Provisión, cambio y colocación de motor compresor | Unidad | EVENTO | 1
4.8 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
4.9 |  | Provisión y montaje de capacitador compresor | Unidad | EVENTO | 1
4.10 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
4.11 |  | Provisión y montaje placa electronica evaporador | Unidad | EVENTO | 1
4.12 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72102305-001 | Acondicionadores de Aire Tipo Split de 36000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y difusoras) | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | Carga de gas refrigerante R 22 | Unidad | EVENTO | 1
5.4 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
5.5 |  | Carga de gas refrigerante 410 A | Unidad | EVENTO | 1
5.6 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
5.7 |  | Provisión, cambio y colocación de motor compresor | Unidad | EVENTO | 1
5.8 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
5.9 |  | Provisión y montaje de capacitador compresor | Unidad | EVENTO | 1
5.10 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
5.11 |  | Provisión y montaje placa electronica evaporador | Unidad | EVENTO | 1
5.12 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
6 | 72102305-001 | Acondicionadores de Aire Tipo Split de 48000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y difusoras) | Unidad | EVENTO | 1
6.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
6.3 |  | Carga de gas refrigerante R 22 | Unidad | EVENTO | 1
6.4 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
6.5 |  | Carga de gas refrigerante 410 A | Unidad | EVENTO | 1
6.6 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
6.7 |  | Provisión, cambio y colocación de motor compresor | Unidad | EVENTO | 1
6.8 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
6.9 |  | Provisión y montaje de capacitador compresor | Unidad | EVENTO | 1
6.10 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
6.11 |  | Provisión y montaje placa electronica evaporador | Unidad | EVENTO | 1
6.12 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72102305-001 | Acondicionadores de Aire Tipo Split de 60000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y difusoras) | Unidad | EVENTO | 1
7.2 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
7.3 |  | Carga de gas refrigerante R 22 | Unidad | EVENTO | 1
7.4 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
7.5 |  | Carga de gas refrigerante 410 A | Unidad | EVENTO | 1
7.6 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
7.7 |  | Provisión, cambio y colocación de motor compresor | Unidad | EVENTO | 1
7.8 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
7.9 |  | Provisión y montaje de capacitador compresor | Unidad | EVENTO | 1
7.10 |  | Mano de Obra | Costo por Mil |  | 1
7.11 |  | Provisión y montaje placa electronica evaporador | Unidad | EVENTO | 1
7.12 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]