## items
Ítems del llamado CD N° 52/2023 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA DE SALUD" con ID: 430295
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102508-001 | Remoción de piso en vereda. | Metros cuadrados | EVENTO | 32,7
2 | 72102508-001 | Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal. | Metros cuadrados | EVENTO | 36,1
3 | 72101510-9998 | Remoción de artefactos sanitarios del baño que queda en area de suministro | Unidad | EVENTO | 3
4 | 72101510-001 | Remoción de caños de bajada de PVC | Unidad | EVENTO | 4
5 | 72102201-002 | Remoción de artefactos eléctricos | Unidad | EVENTO | 40
6 | 72101607-003 | Remoción de pared de 15cm | Metros cuadrados | EVENTO | 2,8
7 | 72102508-002 | Remoción de azulejo de SSHH masculino existente | Metros cuadrados | EVENTO | 12,6
8 | 72131601-004 | Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo. | Metros cúbicos | EVENTO | 1
9 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cúbicos | EVENTO | 1
10 | 72131601-004 | Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal. | Metros cúbicos | EVENTO | 36,1
11 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cúbicos | EVENTO | 36,1
12 | 72101607-003 | Pared de 015 en área de baño femenino tener en cuenta altura de techo INSITU | Metros cuadrados | EVENTO | 4,5
13 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 4,5
14 | 72101607-001 | A una capa, espesor 1 5cm 1 4 16 con hidrófugo para interiores donde hubo remocion y ampliacion | Metros cuadrados | EVENTO | 24
15 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 24
16 | 72102508-002 | A una capa base para azulejos en baño femenino | Metros cuadrados | EVENTO | 12,6
17 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 12,6
18 | 72102507-001 | De losa con membrana | Metros cuadrados | EVENTO | 5
19 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 5
20 | 72102508-001 | Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda | Metros cuadrados | EVENTO | 32,7
21 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 32,7
22 | 72102508-001 | Piso cerámiso para SSHH femenino de 30 X 30 | Metros cuadrados | EVENTO | 3
23 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 3
24 | 72102508-001 | Vinilíco en área de registro de firmas e informática. | Metros cuadrados | EVENTO | 24
25 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 24
26 | 72102508-002 | Azulejo 15x15 cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador | Metros cuadrados | EVENTO | 34,2
27 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 34,2
28 | 72102602-005 | Provisión y colocación de Puerta corrediza 0 70 x 2 15 Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino | Unidad | EVENTO | 1
29 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
30 | 72102602-005 | Provisión y colocación de ventana tipo balancin. Medidas 40 X 40 cm Incluye vidrio. | Unidad | EVENTO | 1
31 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
32 | 72101510-9998 | Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino. | Unidad | EVENTO | 1
33 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
34 | 72101510-9998 | Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)Para SSHH femenino. | Unidad | EVENTO | 1
35 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
36 | 72102508-999 | Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros | Unidad | EVENTO | 1
37 | 72102802-005 | Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros | Unidad | EVENTO | 1
38 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
39 | 72102508-999 | Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas 2,00*0,60mts. Incluye estructura de soporte. | Metros cuadrados | EVENTO | 1,2
40 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 1,2
41 | 72101510-004 | Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada. | Unidad | EVENTO | 1
42 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
43 | 72101510-003 | Desagüe cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro | Unidad | EVENTO | 1
44 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
45 | 72101510-009 | Colocar bajada de PVC en áreas removidas. | Unidad | EVENTO | 4
46 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 4
47 | 72101510-009 | Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0 20 X 1 30 mts incluye excavación y colocación de tapa de rejilla. Conexión hasta el desague mas cercano | Metro lineal | EVENTO | 4
48 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metro lineal | EVENTO | 4
49 | 72101603-001 | Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil) | Unidad | EVENTO | 6
50 | 72101603-001 | Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma. | Unidad | EVENTO | 1
51 | 72102201-9998 | Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano. | Unidad | EVENTO | 40
52 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 40
53 | 72102201-002 | Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor. | Unidad | EVENTO | 3
54 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 3
55 | 72102201-002 | Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette | Unidad | EVENTO | 3
56 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 3
57 | 72102201-002 | Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino. | Unidad | EVENTO | 1
58 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
59 | 72102402-001 | Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria. | Metros cuadrados | EVENTO | 50
60 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 50
61 | 72102401-003 | Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU. Ver plano. | Metros cuadrados | EVENTO | 20,16
62 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 20,16
63 | 72102401-003 | Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. | Metros cuadrados | EVENTO | 45
64 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 45
65 | 72102401-001 | Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área) | Metros cuadrados | EVENTO | 9
66 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 9
67 | 72102401-001 | Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente. | Metros cuadrados | EVENTO | 278
68 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 278
69 | 72131601-013 | Limpieza final. | Unidad | EVENTO | 1
70 | 72131601-013 | Extractor. Caudal 300m3/H | Unidad | EVENTO | 3
71 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 3
72 | 72102508-001 | Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno. | Metros cuadrados | EVENTO | 15,1
73 | 72102508-001 | Remoción de piso vinilico, area: recepcion de expendientes DESATS | Metros cuadrados | EVENTO | 40,4
74 | 72101510-9998 | Remoción de artefactos sanitarios. | Unidad | EVENTO | 4
75 | 72102508-001 | Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno. | Metros cuadrados | EVENTO | 15,1
76 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 15,1
77 | 72102508-001 | Vinilíco en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS | Metros cuadrados | EVENTO | 40,4
78 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 40,4
79 | 72101510-9998 | Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación | Unidad | EVENTO | 2
80 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 2
81 | 72101510-9998 | Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye griferia | Unidad | EVENTO | 2
82 | 80111613-9999 | Mano de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 2
83 | 80111613-9999 | Limpieza final | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]