## items
Ítems del llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72153505-001 | Preparación de obra - Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 1.200
2 | 70171707-001 | Preparación de obra - Tapar pozo de agua existente | Unidad | 1
3 | 72103002-001 | Preparación de obra - Destape de terreno con acarreo para nivelar | Metros cúbicos | 600
4 | 72131601-9974 | Preparación de obra -Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 330
5 | 72102905-001 | Movimiento de tierra: Relleno apisonado H=0.50 | Metros cúbicos | 99
6 | 72153505-001 | Movimiento de tierra:Desmonte para acceso | Metros cúbicos | 5
7 | 72103004-001 | Movimiento de tierra: Excavacion cimemt Corrida Prof.080 | Metros cúbicos | 57
8 | 72103004-001 | Movimiento de tierra: Excavacion de zapata | Metros cúbicos | 34,3
9 | 72131601-003 | Cimiento: Piedra bruta blanca (1:2:10) | Metros cúbicos | 35,8
10 | 72131601-004 | Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 013x027 inf y sup | Metro lineal | 456,3
11 | 72131601-004 | Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 027x027 inf y sup | Metro lineal | 87,9
12 | 72131601-004 | Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Zapata | Metros cúbicos | 9,22
13 | 72131601-004 | Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Tronco | Metros cúbicos | 4,38
14 | 72131601-004 | Estructuras Ho Ao 1:2:4: Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria | Metros cúbicos | 0,72
15 | 72131601-004 | Estructuras Ho Ao 1:2:4 : Vigas cargadas sobre mamposteria | Metros cúbicos | 9,1
16 | 72131601-005 | Mampostería: Nivelacion 030 (1-2-8) | Metros cuadrados | 148,72
17 | 72131601-005 | Mamposteria: Elevacion 015 comun (1-2-10) | Metros cuadrados | 780,45
18 | 72131601-005 | Mamposteria: Elevacion 030 comun (1-2-10) | Metros cuadrados | 118,87
19 | 72131601-005 | Mamposteria: Elevacion 015 visto laminado (1-2-10) | Metros cuadrados | 59,43
20 | 72131601-005 | Mamposteria: Sardinel Laminado (1-1-6) | Metro lineal | 145,13
21 | 72131601-005 | Mamposteria: Armada en dos niveles sobre aberturas | Metro lineal | 256
22 | 72131601-006 | Aislacion: Horizontal pared 015(1-3) | Metro lineal | 162,5
23 | 72131601-006 | Aislacion: Horizontal pared 030(1-3) | Metro lineal | 28,6
24 | 72131601-007 | Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras prepintada en blanco. | Metros cuadrados | 370
25 | 72131601-008 | Revoques: Pared interior dos capas | Metros cuadrados | 1.858,07
26 | 72131601-008 | Revoques: Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16) | Metros cuadrados | 92,15
27 | 72131601-008 | Revoques: Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 25,05
28 | 72131601-008 | Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 95,3
29 | 72131601-008 | Revoque de vigas tres caras | Metros cuadrados | 20,28
30 | 72131601-009 | Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 240
31 | 72131601-009 | Contrapiso: Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 113
32 | 72131601-009 | Piso: Mosaico tipo granito | Metros cuadrados | 244
33 | 72131601-009 | Piso: Ceramico PI 5 banos | Metros cuadrados | 27,45
34 | 72131601-009 | Piso: Alisado cemento guarda obra esp 2 cm | Metros cuadrados | 63
35 | 72101607-005 | Zocalo: De mosaico granito | Metro lineal | 229,15
36 | 72102508-003 | Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion SS H.H= 2.10 | Metros cuadrados | 55,3
37 | 72102508-003 | Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion area espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1.50 | Metros cuadrados | 287,3
38 | 72102508-003 | Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3.00 | Metros cuadrados | 55
39 | 72102508-999 | Mesadas: De HoAo con mesada de granito. zocalo de granito con piletas doble bachas o una bacha - ver en plano - con griterias pico movil de sobreponer . cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina | Metro lineal | 12,8
40 | 72101601-002 | Cielorraso con pintura: De yeso urgencia | Metros cuadrados | 18,2
41 | 72101601-002 | Cielorraso con pintura: Cornisa media cana | Metro lineal | 19,5
42 | 72131601-010 | Aberturas de madera: P. Placa 0.7x2.10 marco 015 | Unidad | 5
43 | 72131601-010 | Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.10 marco 015 | Unidad | 5
44 | 72131601-010 | Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.11 marco 030 | Unidad | 5
45 | 72131601-010 | Aberturas de madera: P. Placa 1.3x2.1 vaiven c/ mirilla y guarda camilla 030 | Unidad | 1
46 | 72102508-999 | Aberturas de madera:Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm | Metro lineal | 2,4
47 | 72131601-010 | Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.50x1.10 | Unidad | 13
48 | 72131601-010 | Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 0.60x0.40 | Unidad | 4
49 | 72131601-010 | Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.20x1.10 | Unidad | 1
50 | 72131601-010 | Aberturas metalicas: Puertas de accesos de 1.20x2.10 | Unidad | 2
51 | 72102602-004 | Vidrios:Doble | Metros cuadrados | 30,1
52 | 72102304-002 | Instalacion agua corriente: Griferias cromadas para lavatorios - frio solo | Unidad | 8
53 | 72102304-002 | Instalacion agua corriente:Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil | Unidad | 6
54 | 72102304-002 | Instalacion agua corriente: Juego cromado de Ducha Sanitaria y griferias f/c | Unidad | 1
55 | 72102304-002 | Instalacion agua corriente: Para Autoclave en Sala de Procedimientos | Unidad | 1
56 | 72102304-002 | Instalacion agua corriente: Canillas de patio de 1/2 | Unidad | 2
57 | 72102304-002 | Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos | Unidad | 3
58 | 72102304-002 | Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas | Unidad | 14
59 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico | Unidad | 1
60 | 72102304-002 | Instalacion de agua f/c en Ducha Sanitaria | Unidad | 1
61 | 72102303-998 | Instalacion agua corriente: Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metalica. base de HoAo con motor. Acometida agua y electrica incluido | Unidad | 1
62 | 72101510-007 | Desague cloacal: Para banos Publicos diferenciados y de Consultorio | Unidad | 3
63 | 72101510-007 | Desague cloacal: Para Piletas y Lavatorios | Unidad | 13
64 | 72101510-007 | Desague cloacal: Para Pileta de Cocina | Unidad | 1
65 | 72101510-007 | Desague cloacal: Para inodoro en Cuarto Septico | Unidad | 1
66 | 72101510-007 | Desague cloacal: Para ducha sanitaria | Unidad | 1
67 | 72101510-007 | Desague cloacal: Desengrasador | Unidad | 1
68 | 72101510-007 | Desague cloacal: Camara inspeccion 040x040 | Unidad | 7
69 | 72101510-007 | Desague cloacal: Camara inspeccion 050x050 | Unidad | 1
70 | 72101510-007 | Desague cloacal: Camara inspeccion 060x060 | Unidad | 1
71 | 72102303-003 | Desague cloacal: Camara septica | Unidad | 1
72 | 72101510-007 | Desague cloacal: Pozo absorbente | Unidad | 1
73 | 72101510-9998 | Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna de acople | Unidad | 1
74 | 72101510-9998 | Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna alta | Unidad | 3
75 | 72101510-9998 | Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano de empotrar | Unidad | 1
76 | 72101510-9998 | Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano con pedestal con griferia | Unidad | 7
77 | 72101510-9998 | Artefactos Sanitarios: Barra acero inoxidable 1m (discapacitado) | Unidad | 4
78 | 72101510-9998 | Artefactos Sanitarios: Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas | Unidad | 6
79 | 72101510-9998 | Artefactos Sanitarios: Accesorios de losa | Unidad | 9
80 | 72101510-9998 | Artefactos Sanitarios: Dispenser de Jabon de adosar en pared | Unidad | 5
81 | 72101510-9998 | Artefactos Sanitarios: Dispenser de Tohalla de adosar en pared | Unidad | 5
82 | 72101603-002 | Desague Pluvial: Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 | Metro lineal | 53,4
83 | 72101603-002 | Desague Pluvial: Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26 | Metro lineal | 10
84 | 72101603-002 | Desague Pluvial: Bajada externa Des 040 chapa No 26 | Metro lineal | 24
85 | 72101510-998 | Desague Pluvial: Caneria PVC 100 marron | Unidad | 78
86 | 72101510-005 | Desague Pluvial: Rejilla pluvial 030x030 | Unidad | 10
87 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Bocas de luces | Unidad | 45
88 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Bocas de tomas monofasico | Unidad | 48
89 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Bocas de ventilador de techo | Unidad | 8
90 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Bocas de tomas especiales | Unidad | 5
91 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Linea para compresor | Unidad | 1
92 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Linea para termocalefon | Unidad | 1
93 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Linea para split (solo caneria y caja) | Unidad | 10
94 | 72102201-9998 | Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x20w | Unidad | 4
95 | 72102201-9998 | Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 6
96 | 72102201-9998 | Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 2x40w | Unidad | 35
97 | 40101604-001 | Instalacion electrica: Ventilador de techo | Unidad | 8
98 | 72102201-003 | Instalacion electrica: Instalacion Termocalefon de 50Lts. | Unidad | 1
99 | 72131601-001 | Instalacion electrica:Tablero seccional trifasico compuesto de: 5 llaves monofasicas de 10 A - 10 llaves monofasicas de 25 A - 1 llave de corte general 3x de 40 A | Unidad | 1
100 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Registro electrico | Unidad | 3
101 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2 | Unidad | 1
102 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion | Metro lineal | 30
103 | 92121702-002 | Prevencion contra incendios: Detectores autonomos | Unidad | 27
104 | 92121702-002 | Prevencion contra incendios: Luces de emergencias | Unidad | 14
105 | 92121702-002 | Prevencion contra incendios: Senalizaciones de emergencias | Unidad | 4
106 | 72131601-012 | Pinturas: Pared exterior al agua | Metros cuadrados | 59,43
107 | 72131601-012 | Pinturas: Pared exterior revocolor | Metros cuadrados | 40
108 | 72131601-012 | Pinturas: Pared visto con silicona previa limpieza | Metros cuadrados | 59,43
109 | 72131601-012 | Pinturas: Pared interior al agua con enduido | Metros cuadrados | 1.858,07
110 | 72131601-012 | Pinturas: Abertura madera sintetico | Metros cuadrados | 72,8
111 | 72131601-012 | Pinturas: Abertura metalica sintetico | Metros cuadrados | 89,12
112 | 72131601-012 | Pinturas: Canaleta y bajada sintetico | Metro lineal | 34
113 | 82101502-004 | Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 20cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 20cm.. UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA | Unidad | 30
114 | 82101502-004 | Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 25cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 25cm. NOMBRE DEL PUESTO | Unidad | 1
115 | 82101502-001 | Carteles interiores de acrilico: Tipo 1 (para consultorios) | Unidad | 9
116 | 82101502-001 | Carteles interiores de acrilico: Tipo 2 (para banos) | Unidad | 6
117 | 82101502-001 | Carteles interiores de acrilico: Tipo 3 (para recepcion y espera) | Unidad | 2
118 | 72131701-017 | Alcantarillas de desagüe en acceso vehicular y peatonal. | Unidad | 3
119 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de obra | Metros cuadrados | 264
120 | 72131601-9974 | CASETAS DE RESIDUOS-Trabajos preliminares: Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 11,38
121 | 72102905-001 | Movimiento de suelo: Relleno apisonado H:0.30 | Metros cúbicos | 3,42
122 | 72131601-003 | Fundaciones: Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion) | Metros cúbicos | 3,87
123 | 72131601-004 | Estructuras: Vigas de fundacion 0.15x0.30 | Metros cúbicos | 0,65
124 | 72131601-005 | Mamposterias: Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil) | Metros cuadrados | 4,3
125 | 72131601-005 | Mamposterias: Elevacion de 0.15 ladrillos comunes | Metros cuadrados | 43
126 | 72131601-005 | Mamposterias: Armado de mamp.s/ abert y asiento de tirantes (2var d/ 8x2 hil) | Metro lineal | 14,35
127 | 72131601-005 | Mamposterias: Ladrillo convoco con tela metalica | Metros cuadrados | 1,2
128 | 72131601-006 | Aislacion Asfaltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3 | Metro lineal | 14,35
129 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado. Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. | Metros cuadrados | 14
130 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | Metros cuadrados | 13,45
131 | 72131601-009 | Pisos: Ceramico de alto transito. incluye carpeta | Metros cuadrados | 13,45
132 | 72101607-005 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 15
133 | 72131601-008 | Revoque de pared interior. 1 capa | Metros cuadrados | 43
134 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior. 2 capas c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 43
135 | 72131601-008 | Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 43
136 | 72102508-003 | Revestido de azulejos blancos h=2.10m. | Metros cuadrados | 30
137 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente: Instalacion de agua fria en lavatorio | Unidad | 1
138 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente: Caneria PVC 3/4 | Metro lineal | 5
139 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente: Llave de paso 3/4 | Unidad | 1
140 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente: Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2. conexion. llave de paso) | Unidad | 1
141 | 72101510-007 | Instalacion de desague cloacal: Desague lavatorio | Unidad | 1
142 | 72101510-007 | Instalacion de desague cloacal: Rejilla de piso 150x150x50mm | Unidad | 2
143 | 72101510-007 | Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 50 mm | Metro lineal | 5
144 | 72101510-007 | Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm interno blanco | Metro lineal | 10
145 | 72101510-007 | Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm externo marron | Metro lineal | 10
146 | 72101510-007 | Instalacion de desague cloacal: Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40 | Unidad | 1
147 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios - Provision y colocacion de lavatorio con griferia | Unidad | 1
148 | 72101603-002 | Instalacion de desague Pluvial: Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26. des 33) | Metro lineal | 3,45
149 | 72101603-002 | Instalacion de desague Pluvial: Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla | Unidad | 2
150 | 72101603-002 | Instalacion de desague Pluvial: Caneria pvc 100 mm | Metro lineal | 10
151 | 72101603-002 | Instalacion de desague Pluvial: Bajada externa (chapa Nº 26. des 33) | Metro lineal | 5,9
152 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Bocas de luces | Unidad | 4
153 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Bocas de tomas | Unidad | 3
154 | 72102201-9998 | Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes de 2x40 | Unidad | 4
155 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte | Unidad | 1
156 | 72131601-001 | Instalacion electrica: Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion | Metro lineal | 30
157 | 72131601-010 | Abertura metalica: Puerta de chapa doblada 0.80x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura | Unidad | 2
158 | 72131601-010 | Abertura metalica: Rejilla metalica revatible. 1.10x2.20 | Unidad | 2
159 | 72131601-012 | Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | Metros cuadrados | 13
160 | 72131601-012 | Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido | Metros cuadrados | 43
161 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metalicas en sintetico | Metros cuadrados | 7,74
162 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintetico | Metro lineal | 11,15
163 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1
164 | 72131601-9974 | Trabajos preliminares: Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 384
165 | 72102905-001 | Movimiento de suelo: Relleno y compactacion de terreno (incluye contención de cordones, vereda, sector pasto) | Metros cúbicos | 75
166 | 72153505-001 | Movimiento de suelo:Desmonte de terreno para acceso vehicular | Metros cúbicos | 15
167 | 72103004-001 | Fundaciones: Servicio de Excavación para fundacion corrida PBC de muros | Metros cúbicos | 33,8
168 | 72103004-001 | Fundaciones: Servicio de Excavación para H° ciclopeo de postes | Metros cúbicos | 8,6
169 | 72131601-004 | Fundacion corrida de PBC p/ muros | Metros cúbicos | 5
170 | 72131601-004 | Fundacion con Ho. Ciclopeo p/ poste prefabricado de H° A° | Metros cúbicos | 7
171 | 72131601-004 | Fundaciones: Muro contención de PBC p/ postes prefabricado de H° A° | Metros cúbicos | 21
172 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de 0,30m H=0,20 | Metros cuadrados | 3,2
173 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos laminado visto | Metros cuadrados | 24
174 | 72131601-005 | Mamposteria - sardinel de ladrillo laminado visto | Metro lineal | 16
175 | 72131601-006 | Aislacion horizontal de 0,15 | Metro lineal | 16
176 | 83101504-995 | Cercado perimetral: Poste prefabricado de H° A° h=3,00m, con cabezal curvo | Unidad | 62
177 | 83101504-995 | Cercado perimteral: Tejido alambre 2"x2"x16 y h=2,00 m (incluye 3 hiladas de alambres lisos de fijación y 3 hiladas alambres de púa n° 16) | Metro lineal | 100
178 | 72131601-007 | Techo para Ambulancia: Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Incluye pilares cilíndricos de 10 mm con dados de Hormigón de 60x60x60 cms | Metros cuadrados | 26
179 | 72131601-009 | Contrapisos de cascote para acceso peatonal (1:4:16:24) | Metros cuadrados | 33
180 | 72131601-009 | Pisos Peatonal: Cordon de H°A° para acceso peatonal | Metro lineal | 64,15
181 | 72131601-009 | Piso peatonal: Piso baldosón de Hormigón 40x40 para caminero de acceso peatonal | Metros cuadrados | 39,4
182 | 72131601-009 | Vereda: Cordon de H°A° | Metro lineal | 36,45
183 | 72131601-009 | Vereda: Carpeta de nivelación 1:8:10 | Metros cuadrados | 23,5
184 | 72131601-009 | Vereda: Piso de baldoson de cemento | Metros cuadrados | 23,5
185 | 72102201-9998 | Instalacion electrica: Farola exterior tipo gaviotas con postes de caño galvanizado 1 1/2", h: 3,00mts. Fundar el caño 50cm con dados de H° de 20*20cm (incluye: alimentación subterránea al tablero, cable NYY, pilastra base, registros, pintura de aislación) | Unidad | 12
186 | 72131601-010 | Abertura Metalica. Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores | Metros cuadrados | 12,75
187 | 72131601-010 | Abertura Metalica. Rejas de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm, con travesaños superior e inferior h=1.50 m, pilares cuadrados de 150x150 mm, mismo material portones rejas y pilares | Metros cuadrados | 49,8
188 | 60121143-001 | Totem | Unidad | 1
189 | 72131601-008 | Revoques hidrófugo en muros exteriores y otros especificados | Metros cuadrados | 35,4
190 | 72131601-008 | Revoques de mochetas | Metro lineal | 23,6
191 | 72131601-012 | Pintura de portones con pintura antioxido | Metros cuadrados | 62,55
192 | 72131601-012 | Pintura: Patinal D sobre muros de ladrillo laminado | Metros cuadrados | 34,5
193 | 70111713-002 | Paisajismo: Colocacion de pasto -Pasto "Cabayu" (considerado 5m alrededor de la obra principal y sectores exteriores que figuran en las perspectivas) | Metros cuadrados | 372
194 | 72131601-013 | Acceso vehicular: Limpieza de obra | Unidad | 1
195 | 72131601-004 | Acceso vehicular: Cordon de H°A° para acceso vehicular | Metro lineal | 73
196 | 72131601-004 | Acceso vehicular: Colocacion de hormigon armado para estacionamiento de ambulancia | Metro lineal | 13,5
197 | 72131701-002 | Acceso vehicular: Empedrado (estacionamiento para ambulacia) | Metros cuadrados | 30,25
198 | 72131701-002 | Acceso vehicular: Empedrado para acceso vehicular | Metros cuadrados | 180,4
199 | 72131601-004 | Acceso vehicular: Topes de H°A° para vehiculos | Metros cúbicos | 0,4
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]